## Arkusz1
Dane Wejściowe |  |  |  | Entalpie
Nazwa | Wartość | Jednostka | Symbol | Nazwa | Temperatura pary [C] | Ciśnienie pary [MPa] | Entalpia pary [kJ/kg] | Jednostka | Symbol
Śr. Zasobnika |  | m | dZas | Ent. Wody zasilającej kocioł(przed kotłem) |  |  |  | kJ/kg | iwz
Wys. Zasobnika |  | m | hZas | Ent. wody zasilającej za pompą wody zasilającej |  |  |  | kJ/kg | ipz
Ilość Zasobników |  | - | ilZas | Ent. skroplin w kondensatorze |  |  |  | kJ/kg | ipkond
Gęstość wody w zas. |  | kg/m^3 | gestWody | Ent. odsolin |  |  |  | kJ/kg | iods
T nap. W dolinie nocnej |  | s | czasNap | Ent. pary świeżej |  |  |  | kJ/kg | iSH5wyl
Wartość opałowa paliwa |  | J/kg | wd | Ent. pary na wylocie z wysokoprężnej części turbiny |  |  |  | kJ/kg | iRH1wlot
Sprawność kotła |  | - | nk | Entalpia pary wtórnie przegrzanej |  |  |  | kJ/kg | iRH2wyl
Strumień masy wody zasilającej zasobnik |  | - | nk | Entalpia skroplin w XW3 |  |  |  | kJ/kg | ipI
Wymagana pojemność jednego zasobnika |  | - | nk | Entalpia skroplin w XW2 |  |  |  | kJ/kg | ipII
Wymagana pojemność zasobnika dla pracy szczytowej |  | - | nk | Entalpia skroplin w XW1 |  |  |  | kJ/kg | ipIII
|  |  |  | Entalpia skroplin w XN5 |  |  |  | kJ/kg | ipIV
|  |  |  | Entalpia skroplin w XN4 |  |  |  | kJ/kg | ipV
|  |  |  | Entalpia skroplin w XN3 |  |  |  | kJ/kg | ipVI
|  |  |  | Entalpia skroplin w XN1/XN2 |  |  |  | kJ/kg | ipVII
|  |  |  | Entalpia pary upust nr I |  |  |  | kJ/kg | iI
Strumienie masy |  |  |  | Entalpia pary upust nr II |  |  |  | kJ/kg | iII
Nazwa | Wartość | Jednostka | Symbol | Entalpia pary upust nr III |  |  |  | kJ/kg | iIII
Strumień masy wody zasilającej kocioł |  | kg/s | mwz | Entalpia pary upust nr IV |  |  |  | kJ/kg | iIV
Strumień masy odsolin |  | kg/s | mods | Entalpia pary upust nr V |  |  |  | kJ/kg | iV
Str. masy wody do wtryskiwacza pary świeżej nr I |  | kg/s | mwtrI | Entalpia pary upust nr VI |  |  |  | kJ/kg | iVI
Str. masy wody do wtryskiwacza pary świeżej nr II |  | kg/s | mwtrII | Entalpia pary upust nr VII |  |  |  | kJ/kg | iVII
Str. masy wody do wtryskiwacza pary świeżej nr III |  | kg/s | mwtrIII
Str. masy wody do wtryskiwacza pary wtórnej nr IV |  | kg/s | mwtrIV
Str. masy wody do wtryskiwacza pary wtórnej nr V |  | kg/s | mwtrV
Strumień masy pary - upust nr I |  | kg/s | mI
Strumień masy pary - upust nr II |  | kg/s | mII
Strumień masy pary - upust nr III |  | kg/s | mIII
Strumień masy pary - upust nr IV |  | kg/s | mIV
Strumień masy pary - upust nr V |  | kg/s | mV
Strumień masy pary - upust nr VI |  | kg/s | mVI
Strumień masy pary - upust nr VII |  | kg/s | mVII
Strumień masy pary świeżej |  | kg/s | mps
Strumień masy pary do odgazowywacza |  | kg/s | modg
Strumień masy paliwa
Sprawność wysokoprężnej części turbiny |  |  | nwp
Sprawność średnioprężnej części turbiny |  |  | nśp
Sprawność niskoprężnej części turbiny |  |  | nnp
Entalpia średnioprężnej części turbiny |  | J/kg | iśp
Entalpia niskoprężnej części turbiny |  | J/kg | inp
Entalpia pary na wylocie z niskoprężnej części turbiny |  | J/kg | iznp
Ciepło wysokoprężnej części turbiny |  | W | Qwp
Ciepło średnioprężnej części turbiny |  | W | Qsp
Ciepło niskoprężnej części turbiny |  | W | Qnp
Ciepło suma |  | W | Q
Parametry czynnika podczas napełniania
Ent. Wody zasilającej kocioł(przed kotłem) |  | J/kg | iwz
Strumień masy pary świeżej |  | kg/s | mps
Strumień masy pary - upust nr I |  | kg/s | mI
Strumień masy pary - upust nr II |  | kg/s | mII
Strumień masy pary - upust nr III |  | kg/s | mIII
Strumień masy pary - upust nr IV |  | kg/s | mIV
Strumień masy pary - upust nr V |  | kg/s | mV
Strumień masy pary - upust nr VI |  | kg/s | mVI
Strumień masy pary - upust nr VII |  | kg/s | mVII
Mieszanie za kondensatorem
Entalpia czynnika podczas mieszania za kondensatorem |  | J/kg | iskzm
Podgrzewacz XN1/XN2
Entalpia czynnika dla podgrzewacza XN1/XN2 |  | J/kg | iskXN2
Parametry za punktem mieszania XN3
Entalpia za punktem mieszania XN3 |  | J/kg | iskXN3A
Paramtery dla podgrzewacza XN4
Entalpia czynnika dla podgrzewacza XN4 |  | J/kg | iskXN4
Paramtery dla podgrzewacza XN4
Entalpia czynnika dla podgrzewacza XN5 |  | J/kg | iskXN5
Parametry dla podgrzewacza odgazowywacza
Entalpia wody w odgazowywaczu |  | J/kg | iwodODG
Paramtery dla podgrzewacza XW1
Ent. wody zasilającej za pompą wody zasilającej |  | J/kg | ipz
Entalpia czynnika dla podgrzewacza XW1 |  | J/kg | iskXW1
Strumień masy wody zasilającej kocioł |  | kg/s | mwz
Paramtery dla podgrzewacza XW2
Entalpia czynnika dla podgrzewacza XW2 |  | J/kg | iskXW2
Paramtery dla podgrzewacza XW3
Entalpia czynnika dla podgrzewacza XW3 |  | J/kg | iskXW3
Obliczanie mocy turbiny podczas napełniania
Ciepło wysokoprężnej części turbiny |  | J/kg | Qwp
Ciepło średnioprężnej części turbiny |  | J/kg | Qśp
Ciepło niskoprężnej części turbiny |  | J/kg | Qnp
Ciepło suma |  | J/kg | Qt
Q |  | W | Q
Qnom |  | W | Qnom
Qproc |  | W | Qproc
Spadek mocy |  | W | Spadek
Parametry czynnika dla ogrzewacza XW1
Gęstość wody |  | kg/m^3 | qwododg
Ciśnienie przed pompą wody zasilającej kocioł |  | Pa | ppp
Ciśnienie za pompą wody zasilającej kocioł |  | Pa | pzp
delta pz |  | Pa | pz
delta ipz |  | J/kg | ipz